Carapicuíba, 13 de Agosto de 2025

Ao Departamento de Licitações e Compras

Referente: Contratação de Empresa para Construção da Escola EMEF Sitio Veloso

Prezados Senhores,

Solicito que seja requeria na presente concorrência pública a seguinte Qualificação técnica-Operacional, e onde exige as características e/ou parcelas de maior relevância técnica e valor significativo do objeto.

| NATUREZA DOS SERVIÇOS | UN | QUANTIDADE TOTAL | 50,00% | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 1.912,14 | 956,07 | 8,29% |
| MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 | M2 | 810,88 | 405,44 | 8,34% |
| FORMA EM POLIPROPILENO (CUBETA) E ACESSÓRIOS PARA LAJE NERVURADA COM DIMENSÕES VARIÁVEIS - LOCAÇÃO | M3 | 1.770,72 | 885,36 | 8,66% |
| TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019 | KG | 61.475,70 | 30.737,85 | 6,58% |
| EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024 | M2 | 4.485,37 | 2.242,69 | 9,02% |

A disposição para demais esclarecimentos ou informações caso se façam necessários.

Atenciosamente,

Renato Vieira de Moraes

Técnico em Edificações